## Sheet1
连云港市妇幼保健院
（医疗设备名称）招标参数
一、项目概述
本次商谈的内容为连云港市妇幼保健院言语语言评估仪采购，卖方负责将所购设备运抵买方指定场所，完成安装、检测，验收合格，交付买方使用。
二、技术参数要求
2 | 一般说明及要求 | 2.1 | 采购数量 | 2.1.1 | 1台（套）
|  | 2.2 | 设备性能及功能 | 2.2.1 | 易损部件、零件需做说明
|  |  |  | 2.2.2 | 耗材、易损部件清单（包含更换周期、价格、是否通用等）
|  |  |  | 2.2.3 | 主要零部件价格表
|  |  |  | 2.2.4 | 非主流技术设备要做明确说明
|  |  |  | 2.2.5 | 告知设备使用、保存中易发生的风险或故障
|  |  |  | 2.2.6 | 已停产的设备要做说明
|  |  |  | 2.2.7 | 发生过安全事故或有安全隐患的设备禁止参标
|  |  |  | 2.2.8 | 设备所有功能都经过注册认证
|  |  |  | 2.2.9 | 人机界面、操作软件：中文版
|  |  |  | 2.2.10 | 儿童功能评估科 评估
|  |  |  | 2.2.11 | 儿童功能评估科 教学、科研
|  | 2.3 | 必备许可/证明材料 | 2.3.1 | 使用评价报告
|  |  |  | 2.3.2 | 海关报关单及商检证书(进口）
|  |  |  | 2.3.3 | 相关技术、专利证明
|  |  |  | 2.3.4 | 所投型号产品的真实用户
|  | 2.4 | 预安装 | 2.4.1 | 预安装说明书（电子版、纸质版、中文版）
|  |  |  | 2.4.2 | 操作手册、维保手册（电子版、中文版）
|  |  |  | 2.4.3 | 必要时现场指导预安装
|  | 2.5 | 装机 | 2.5.1 | 到货7日内完成安装、调试、培训，交付使用
|  |  |  | 2.5.2 | 免费提供安装、调试设备的耗品
|  |  |  | 2.5.3 | 免费提供工程师技术维保培训
|  |  |  | 2.5.4 | 免费提供操作及日常保养培训至使用人员能够正常操作
|  |  |  | 2.5.5 | 操作手册、维保手册（纸质版、中文版）
|  |  |  | 2.5.6 | 随机相关材料（纸质版、中文版）
|  | 2.6 | 强检设备（部件) | 2.6.1 | 技术监督局校准/检定报告
|  |  |  | 2.6.2 | 使用许可证
|  |  |  | 2.6.3 | 必要的校准/检定接口、说明书
|  | 2.7 | 售后服务/技术支持 | 2.7.1 | 保修期 ≥3 年
|  |  |  | 2.7.2 | 保修提供必须是厂方或是相当于厂方出具书面承诺
|  |  |  | 2.7.3 | 在 本省√ 有售后服务点
|  |  |  | 2.7.4 | 设备使用期限内必须提供维保服务，并保证零配件供应
|  |  |  | 2.7.5 | 保修期内每3月1次 免费现场保养，并留有书面报告
|  |  |  | 2.7.6 | 专门售后、技术支持电话
|  |  |  | 2.7.7 | 响应/到场时间≤2/24小时
|  |  |  | 2.7.8 | 耗材、易损部件清单（包含更换周期、价格、是否通用等）
|  |  |  | 2.7.9 | 保修期外仅收取配件费用，不收取维修、差旅费等其他费用
|  |  |  | 2.7.10 | 设备在使用期限内因设计、质量、非使用等原因造成的一切不良后果由卖方（厂方）负责。并负责解决问题。
|  | 2.8 | 其他要求 | 2.8.1 | 设备铭牌：中文版，字迹清晰,不易擦除
|  |  |  | 2.8.2 | 设备铭牌必须包含：设备名称、型号规格、序列号、出厂日期、产地
|  |  |  | 2.8.3 | 发票信息必须包含：设备名称、型号规格，且与设备铭牌一致
3 | 必需参数 | 3.1 |  |  | 言语语言评估仪用于言语语言障碍的功能评估与康复训练，其主要技术指标：
|  | 3.2 |  | 3.2.1 | 专业话筒
|  |  |  | 3.3.2 | 打印机（USB接口，支持A4纸打印）
|  | 3.3 |  | 3.3.1 | 言语语言评估软件
|  |  |  | 3.3.2 | 可用于儿童语言发育迟缓评估、构音障碍评估及干预指导，可直接出具评估报告