停车场F杆LED屏参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 停车场标志牌 | 3000mm\*2000mm | 块 | 2 |  |
| 2 | LED显示屏 | 900mm\*400mm | 块 | 2 |  |
| 3 | 大屏控制设备 |  | 台 | 2 | 支持二次开发 |
| 4 | 接收卡 |  | 张 | 2 |  |
| 5 | 电源 |  | 台 | 2 |  |
| 6 | 抱杆机箱 |  | 个 | 2 |  |
| 7 | F杆 | 6.5M高，直径30cm | 套 | 2 |  |
| 8 | PE管 | 预埋50CM,含过路管道，绿化带管道 | 米 | 200 |  |
| 9 | 电源线 | 国标全铜 | 米 | 400 |  |
| 10 | 网线 |  | 米 | 300 |  |
| 11 | 杆件安装 |  | 根 | 2 |  |
| 12 | 显示屏安装调试 |  | 块 | 2 |  |