| 名称 | 规格 | 总数量 |
| --- | --- | --- |
| 海绵钳 | 25cm弯有齿（头宽8） | 30 |
| 子宫颈钳 | 25cm弯2*3齿 | 20 |
| 子宫探针 | 28cm直 | 30 |
| 子宫刮 | 28cm8#扁柄 | 10 |
| 子宫刮 | 28cm7#扁柄 | 20 |
| 子宫刮 | 28cm6#扁柄 | 10 |
| 止血钳 | 16cm直 | 20 |
| 止血钳 | 16cm弯 | 60 |
| 止血钳 | 20cm弯 | 20 |
| 组织剪 | 16cm直 | 40 |
| 组织剪 | 16cm弯 | 20 |
| 组织剪 | 14cm弯 | 20 |
| 持针钳 | 16cm细针 | 40 |
| 帕巾钳 | 14cm尖头 | 50 |
| 阴道拉钩 | 16cm板式凹38*70 | 5 |
| 阴道拉钩 | 16cm板式凹38*80 | 5 |
| 金属导尿管 | 15cm | 5 |
| 人流吸引管 | 24cm单腔8# | 10 |
| 人流吸引管 | 24cm单腔7# | 20 |
| 拆线剪刀 | 14cm直 | 20 |
| 聚血盘 |  | 6 |
| 眼用剪 | 10cm直尖头 | 20 |
| 眼用剪 | 10 cm弯尖头 | 10 |
| 扩宫棒 | 4.5# | 10 |
| 窥阴器 | 90*34 | 20 |
| 药杯 | 50ml | 20 |
| 组织钳 | 16cm头宽5 | 80 |
| 皮管钳 | 15.5cm | 10 |
| 刀柄 | 3# | 10 |
| 刀柄 | 4# | 10 |
| 组织镊 | 14cm横齿 | 20 |
| 组织镊 | 14cm直形1*2钩 | 20 |
| 综合组织剪 | 18cm弯 | 10 |
| 会阴剪 | 18cm圆头 | 20 |
| 弯盘 | 中号 | 10 |

注：以上器械均为可重复使用的不锈钢材质，报名单位必须同时具备提供以上器械的能力。