空气消毒机保养报价说明

1.我院本次空气消毒机保养商谈包含71台空气消毒机，详见附件清单。

2.报价内容为保养价格，报价应包括保养产生的材料费、人工费、差旅费等。

3.报价应为一年保养的总价。

4.保养周期为半年一次，使用较频繁的科室需根据实际需要及时保养。

5.保养内容包括但不限于更换初中效过滤器、定时系统校对、检测紫外线杀菌灯强度、更换不符合要求的紫外线杀菌灯、机器内部清洁、整机安全检修等。

6.保养后需由使用科室签字确认，以每次保养后的验收单为依据进行保养费用支付。

7.我院将不定期进行维保效果评价，如有经保养后，出现多次多台设备消毒效果较差，将酌情扣除维保费用。