院内商谈参数
1、参数要求
1.1卵母细胞及胚胎处理液（G-MOPS PLUS）：规格100-150ml/瓶，适用于辅助生殖技术中在大气环境下对卵母细胞和胚胎的处理；含有人血清白蛋白；含有庆大霉素。
1.2卵裂胚培养液（G-1 PLUS）：规格30-60ml/瓶，适用于从原核阶段至第二、三天卵裂期胚胎的培养；含有人血清白蛋白、透明质酸和庆大霉素的碳酸氢盐缓冲的培养液。
2、特殊要求
2.1两款产品需保证到货后有充足使用效期（2个月）。
2.2两款产品需在省内有5家以上公立医院、年周期数大于1000的生殖中心长期使用/使用中，并获得稳定质量控制数据。
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