**电梯维修报价清单**

**维修内容及价格:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 总计（元） |
| 马达曳引轮 | MX18 | 4 |  |  |
| 钢丝绳 | 13MM | 3008米 |  |  |
| 限速器 | KM1338039 | 1 |  |  |
| 限速器钢丝绳 | 8MM | 176M |  |  |
| 对重反绳轮 | KM395935H09 | 4 |  |  |
| 轿顶反绳轮 | KM604254G01 | 4 |  |  |
| 外呼显示板 | KM51167880G01 | 26 |  |  |
| 反绳轮轴 | KM611146H04 | 4 |  |  |
| 扶手带链轮套 | TM120 | 1 |  |  |
| 人工费 |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |

**备注：本项目全费用综合单价，含税金等，包含但不限于以上清单内容，需满足院正常使用需求，且确保电梯正常高效运行。**