- 中小学生体检设备招标要求

- 一、报名资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，（由供应商作出承诺声明）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。 根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，（由供应商作出承诺声明）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、苏财购〔2022〕45号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的投标人应提交《中小企业声明函》，（由供应商作出承诺声明）。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。（由供应商作出承诺声明）

（2）优先选择持能提供其他地市同类型学生健康体检设备服务案例的供应商。（提供原价备查）

（3）优先选择持有信息安全三级等保认证单位。（提供原价备查）

（4）本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包。

二、项目需求：

| 设备名称 | 设备参数及要求 |
| --- | --- |
| 智能屈光仪 | - 哈特曼光学系统、10.4英寸触摸屏，三维自动追踪自动测量，15S内测量完成双眼数据 - 2.球镜度的测量范围为-20D-1～+20D-1（最小分辨率为0.01D-1） 3.柱镜度（绝对值）的测量范围为0D-1～6D-1（最小分辨率为0.01D-1） 4.柱镜轴位的测量范围为0°～180°（最小分辨率为1°） 5.曲率半径的测量范围为6.5mm～9.5mm（最小分辨率为0.01mm） 6.主子午线轴位的测量范围为0～180°（最小分辨率为1°） 7.人眼自动跟踪与自动测量 8.屏幕可以上下左右自由旋转 9、标配蓝牙BT4.0+RS232数据传输，屈光仪测量结果数据自动传输配套智能平板，测量结果无需医生手动上报。 |
| 智能裸眼视力灯箱 | 1.视力表支持10或32寸，满足国标GB11533-2011版要求。 2.视力表需配套可移动支架 3.设备支持3米与5米视力检查距离设置 4.设备支持视力作答时间设置 5.设备支持标准视标与单视标模式切换 6.视力检查模式支持国标标准、快速模式和极速模式切换，加快筛查速度 7.支持连接系统后自动显示视力E字，学生通过设备进行点击E字方向进行监测 8、测量软件具有二类医疗器械注册证 9.蓝牙BT4.0数据传输，数据自动传输配套智能平板，测量结果无需医生手动上报。 |
| 智能血压心率仪 | 1.智能血压计支持语音播报、智能提醒、袖带自检、采用智能加压； 2.测量范围：压力0-299mmHg（0-39.9KPa）;测量精度：压力0.5KPa以内，支持蓝牙。 3.蓝牙BT4.0数据传输，数据自动传输配套智能平板，测量结果无需医生手动上报。 |
| - 智能肺活量仪器 | 1.LCD显示，智能手持肺活量计； 2.支持蓝牙BT4.0数据传输，数据自动传输配套智能平板，测量结果无需医生手动上报。 |
| 智能身高体重称 | 1.可折叠 + 移动滚轮，满足多种应用场景，超声波非触碰式高效测量身高。 2.高亮7寸数码显示屏，白光律动显示；测量范围：体重1-300kg，身高20-210cm。 3.支持蓝牙BT4.0数据传输，数据自动传输配套智能平板，测量结果无需医生手动上报。 |
| 智能电子测量尺 | 1.智能手持电子软尺，高亮LCD显示屏显示测量结果 - 2.测量单位支持cm/in切换，支持蓝牙BT4.0数据传输 - 3.数据自动传输配套智能平板，测量结果无需医生手动上报。 |
| 智能脊柱侧弯测量尺 | 1.智能手持，高亮LCD显示屏显示测量结果。 - 2.支持蓝牙BT4.0数据传输 - 3.数据自动传输配套智能平板，测量结果无需医生手动上报。 |
| 智能电子口腔镜 | - 支持通过蓝牙或USB slave,USB hostx2传输口腔拍摄照片。 - 2.数据自动传输配套智能平板，测量结果无需医生手动上报。 |
| 学检宝 | - L型10.1寸显示屏幕，分辨率1280*800 - 支持通过nfc刷卡方式获取学生信息，支持蓝牙BT4.0 - 支持蓝牙BT4.0，USB slave,USB hostx2,HDMI output,支持USB串行端口，200万前置摄像头 - 支持扫描学生体检条形码获取学生信息 - 支持通过蓝牙连接智能设备，支持设备连接后通过蓝牙传输检测结果，检测结果支持自动上传 - 支持各科室医生设置，支持筛查学生转诊设置、体检进度查看跟踪 - 支持手机和平板有网或无网条件下均可现场采集，无网录入后待连接网络后同步学生体检结果 |
| 总检设备PAD | - 检查过程中，筛查医生提交学生数据时，如有其他项目未能完成检测，总检设备可以自动进行漏检项目提示，确保学生在体检过程中所有项目全部完成。 |

三、评分标准（综合评分法）

| 权重 | 评分项目 | 评分要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格合理性评分 （10分） | 投标报价得分 （10分） | 满足商谈文件要求且报价最低的供应商的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）*10。 | 10分 |
| 技术响应性评分 （65分） | 软硬件需求响应 （20分） | 1、提供承诺书承诺提供给的设备满足商谈文件“租赁需求”满足设备数量及设备参数要求，提供承诺书得5分，不提供不得分。 2、智能体检设备，重点功能提供软件截图证明支持： （1）人脸识别学生信息管理功能：可通过人脸图像自动精准识别学生身份并调取其完整信息。支持该项得4分，否则不得分。 （2）脊柱侧弯设备支持多点位三维数据采集技术，可精准生成脊柱三维立体图像，用于量化评估。支持该项得4分，否则不得分。 （3）口腔筛查设备口腔镜具备口腔内影像拍摄功能，并可自动将高清图像无线传输至配套的智能平板端进行存储与归档。支持该项得4分，否则不得分。 （4）支持总检医生在检查过程中，通过总检设备筛查医生提交学生数据，如有其他项目未能完成检测，总检设备可以自动进行漏检项目提示。支持该项得3分，不支持不得分。 | 20分 |
|  | 服务实施方案 （15分） | 根据投标人响应本项目的实施方案（包括但不限于服务流程、服务提供的方式方法、服务效果成果等）进行评审： 实施方案具有针对性，根据需求提出详细具体的服务流程、服务提供的方式方法、服务效果成果等得11-15分； 实施方案较为简单，基本能符合需求，有提出服务流程、服务提供的方式方法、服务效果成果得5-10分； 有实施方案，但缺少服务流程或服务提供的方式方法或服务效果成果的得1-4分； 未提供培训方案不得分。 | 15分 |
|  | 服务质量保障方案 （15分） | 根据投标人的服务质量保证措施（包括但不限于服务质量保证措施、关键节点控制措施等）进行评审： 有根据需求制定相应的服务质量保证措施，对服务过程中的关键节点有具体的控制措施，安排科学合理得11-15分； 有保障措施，对服务过程中的关键节点有措施，得5-10分； 有保障措施，但对服务过程中关键节点没有措施得1-4分； 未提供培训方案不得分。 | 15分 |
|  | 培训方案 （15分） | 根据投标人培训方案（包括但不限于培训目标、培训内容，培训方式与方法等）进行评审： 人员培训方案详细，根据需求提出具体的培训目标、培训内容，培训方式与方法，得11-15分； 人员培训方案较为简单，基本符合需求，有提出培训目标、培训内容，培训方式与方法，得5-10分； 有人员培训方案，但缺少培训目标或培训内容或培训方式与方法得1-4分； 未提供培训方案不得分。 | 15分 |
| 商务响应性评分 （25分） | 业绩 （12分） | 提供2022年以来与其他地市签订的学生体质健康数据采集与分析服务的类似业绩，每提供1个得4分，最高12分，不提供不得分。 注：有效证明文件完整包括以下其中任意一项： ①中标（成交）通知书；②采购合同复印件加盖公章；③能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件。 | 12分 |
|  | 资信 （8分） | 供应商具有应用于本项目服务的系统具有信息系统安全等级保护三级测评，得8分；信息系统安全等级保护二级测评，得5分。需提供备案证明与测评报告中的测评结果证明页文件扫描件, 未提供不得分。 | 8分 |
|  | 发货与培训承诺 （5分） | 供应商承诺在采购方提出设备到达指定地点时，能够在5个工作日内送达并提供安装和使用培训（供应商承诺加盖公章）。 | 5分 |