新生儿疾病筛查相关试剂及耗材（用于遗传代谢病筛查）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 用于设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增强液 | 8×250mL | 盒 | 1235全自动时间分辨荧光免疫分析仪 |
| 2 | 清洗液 | 8×250mL | 盒 |  |
| 3 | 17α-羟孕酮测定试剂盒 （时间分辨荧光法） | 1152人份/盒 | 盒 |  |
| 4 | 促甲状腺素测定试剂盒 （时间分辨荧光法） | 1152人份/盒 | 盒 |  |
| 5 | 新生儿筛查血斑质控品（保持和江苏省新筛中心质控品一致） | 2*5血斑 | 套 | 1235全自动时间分辨荧光免疫分析仪 |
| 6 | 新生儿筛查血斑质控品（AA,AC）（保持和江苏省新筛中心质控品一致） | 3*2血斑/套 | 套 |  |
| 8 | 非衍生化氨基酸、肉碱、腺苷、溶血卵磷脂和琥珀酰丙酮测定试剂盒（串联质谱法） | 960人份/盒 | 人份 | Xevo TQD串联质谱仪 |
| 11 | 吸头 | 960个/盒 | 盒 | 1235全自动时间分辨荧光免疫分析仪（耗材） |
| 12 | 稀释杯 | 100个/盒 | 盒 |  |
| 13 | 长皮筋28cm | 28cm/根 | 根 | 自动进样器（2777C）（耗材） |
| 14 | 短皮筋9cm | 9cm/根 | 根 |  |
| 15 | 针套 | 10个/袋 | 袋 |  |
| 16 | 过滤膜 | 10个/袋 | 袋 |  |
| 17 | X系列进样针 | 1个/袋 | 袋 |  |
| 18 | Peek管 | 10 cm/袋 | 袋 |  |
| 19 | 转子 | 1个 | 个 |  |
| 20 | 进样针100μL | 根 | 根 |  |
| 21 | 六通阀 | 1个 | 个 |  |
| 22 | 在线过滤器 | 1个/包 | 袋 |  |
| 23 | 不锈钢毛细管柱 | 1个/包 | 包 | Xevo TQD串联质谱仪（耗材） |
| 24 | PTFE衬管 | 10个/袋 | 袋 |  |
| 25 | 石墨套圈 | 1个/袋 | 袋 |  |
| 26 | 套管 | 1个/袋 | 袋 |  |
| 27 | 一体式手紧接头 | 10个/袋 | 袋 |  |
| 28 | 锥形气体锥孔 | 1个/袋 | 袋 |  |
| 29 | 样本锥孔 | 1个/袋 | 袋 |  |
| 30 | 离子源维护包 | 1个/包 | 袋 |  |
| 31 | Xevo TQD加热丝 | 1个/袋 | 袋 |  |
| 32 | Xevo TQD探头尖组件 | 1个/袋 | 袋 |  |
| 33 | Xevo TQD不锈钢毛细管 | 2个/包 | 包 |  |
| 34 | Xevo TQD气体锥孔手 | 1个/袋 | 袋 |  |
| 35 | Xevo TQD锥孔O型密封圈 | 1个/袋 | 袋 |  |
| 36 | Xevo TQD样品锥孔 | 1个/袋 | 袋 |  |
| 37 | 真空油泵 | 12瓶/箱 | 箱 | 机械泵（耗材） |
| 38 | NM32LA维护包 | 1个 | 个 | 氮气发生器（耗材） |
| 39 | 2750压缩机维护包 | 1个 | 个 |  |
| 40 | 新生儿疾病筛查滤纸采血卡 | 100张/包 | 包 | 血片采集 |