项目需求

一、项目要求：

1、采购内容：连云港市妇幼保健院中央空调过渡季常规配件采购（详见采购清单）。

2、供货地点：连云港市妇幼保健院。

3、质保期及售后要求：乙方提供可靠的售后服务保障，包括但不限于相应物资质保。

二、采购清单及参数要求：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 压力表及压力缓冲管 |  | 套 | - 10 |  |
| 2 | - 铜闸阀 | - DN15 | 个 | - 5 |  |
| 3 | - 法兰橡胶软连接 | - 管径DN300 | 个 | - 1 |  |
| 4 | - 初效过滤网 | - 390.595.46 | 个 | - 12 |  |
| 5 | - 初效过滤网 | - 595.595.46 | 个 | - 6 |  |
| 6 | - 中效过滤器 | - 592.592.550 | 个 | - 6 |  |
| 7 | - 中效过滤网 | - 387.592.550 | 个 | - 12 |  |
| 8 | - 开利控制面板 | - TMS910S | 套 | - 10 |  |
| 9 | - 铜闸阀 | - DN25 | 个 | - 6 |  |
| 10 | - 铜闸阀 | - DN20 | 个 | - 10 |  |
| 11 | - 霍尼韦尔电动阀加铜阀体 | - VN6013 | 套 | - 10 |  |
| 12 | - 安全阀DN50 | - A47H-16C | 个 | - 3 |  |