骨科切开包（29件）*3
	名称
	数量
	名称
	数量

	4号刀柄
	1
	弯盘
	1

	7号刀柄
	1
	卵圆钳
	1

	线剪
	1
	16cm弯止血钳
	6

	组织剪
	1
	18cm弯止血钳
	4

	有齿镊
	1
	持针器
	2

	无齿镊
	1
	艾力斯
	2

	布巾钳
	4
	甲状腺拉钩
	2

	刮匙
	1
	
	


静脉切开包（24件）*3
	名称
	数量
	名称
	数量

	4号刀柄
	1
	弯盘
	1

	7号刀柄
	1
	卵圆钳
	1

	线剪
	1
	12.5cm弯止血钳
	5

	组织剪
	1
	持针器
	2

	有齿镊
	1
	艾力斯
	2

	无齿镊
	1
	小甲状腺拉钩
	2

	布巾钳
	4
	刮匙
	1







肱骨包（39件）*3
	名称
	数量
	名称
	数量

	4号刀柄
	1
	弯盘
	1

	7号刀柄
	1
	卵圆钳
	1

	线剪
	1
	16cm弯止血钳
	6

	组织剪
	1
	18cm弯止血钳
	4

	有齿镊
	1
	持针器
	2

	无齿镊
	1
	艾力斯
	2

	布巾钳
	4
	扣克钳
	1

	甲状腺拉钩
	2
	三关节咬骨钳（6螺丝）
	1

	刮匙
	1
	锤子
	1

	骨刀
	1
	剥离器
	2

	骨凿
	1
	老虎钳
	1











关节镜包（28件）*2
	名称
	数量
	名称
	数量

	7号刀柄
	1
	直钳
	1

	线剪
	1
	小直角
	1

	持针器
	1
	小文钳
	3

	艾力斯
	3
	穿刺针
	1

	布巾钳
	4
	出水孔
	1

	弯盘
	1
	钩刀
	1

	卵圆钳
	1
	钩子
	1

	异物钳
	2
	兰钳
	左右各1

	髓核钳
	1
	兰钳
	大小各1







椎间盘包（39件）*2
	名称
	数量
	名称
	数量

	4号刀柄
	1
	艾力斯
	2

	7号刀柄
	1
	扣克钳
	1

	线剪
	1
	甲状腺拉钩
	2

	组织剪
	1
	椎板拉钩
	2

	有齿镊
	1
	剥离器
	2

	小无齿镊
	1
	神经剥离子
	2

	大无齿镊
	1
	神经拉钩
	1

	布巾钳
	4
	椎板咬骨钳
	2

	弯盘
	1
	髓核钳
	1

	卵圆钳
	1
	持针器
	2

	18cm弯止血钳
	5
	骨凿
	2

	6螺丝三关节咬骨钳
	1
	锤子
	1



器械汇总表
	名称
	数量
	名称
	数量

	4号刀柄
	5
	艾力斯
	13

	7号刀柄
	5
	扣克钳
	2

	线剪
	5
	甲状腺拉钩
	6

	组织剪
	5
	椎板拉钩
	2

	有齿镊
	5
	剥离器
	2

	无齿镊
	3
	小甲状腺拉钩
	2

	小无齿镊
	1
	神经剥离子
	2

	大无齿镊
	1
	神经拉钩
	1

	布巾钳
	20
	椎板咬骨钳
	2

	弯盘
	5
	髓核钳
	2

	卵圆钳
	6
	持针器
	8

	直钳
	2
	6螺丝三关节咬骨钳
	1

	18cm弯止血钳
	15
	老虎钳
	1

	16cm弯止血钳
	10
	锤子
	2

	12.5cm弯止血钳
	5
	剥离器
	2

	兰钳
	左右各1
	异物钳
	2

	兰钳
	大小各1
	小直角
	1

	刮匙
	3
	小文钳
	3

	骨刀
	1
	穿刺针
	1

	骨凿
	3
	出水孔
	1

	钩子
	1
	钩刀
	1

	*以上汇总是每种器械包一套的器械基数*
骨科切开包（29件）*3套
静脉切开包（24件）*3套
肱骨包（39件）*3套
关节镜包（28件）*2套
椎间盘包（39件）*2套































骨科需要器械、设备、耗材
	名称
	备注

	2-0双针倒刺线
	

	1-0不可吸收缝合线
	

	7、9、10、11-0显微缝合线
	

	12-0显微缝合线
	备用

	引流管
	12#、15#

	骨科贴膜
	大于现有45*45cm

	手术侧台
	上肢手术用，可透视

	备注：1.骨科普通器械长度16-18cm
2.手外科器械长度14cm
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