骨科切开包（29件）*3

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4号刀柄 | 1 | 弯盘 | 1 |
| 7号刀柄 | 1 | 卵圆钳 | 1 |
| 线剪 | 1 | 16cm弯止血钳 | 6 |
| 组织剪 | 1 | 18cm弯止血钳 | 4 |
| 有齿镊 | 1 | 持针器 | 2 |
| 无齿镊 | 1 | 艾力斯 | 2 |
| 布巾钳 | 4 | 甲状腺拉钩 | 2 |
| 刮匙 | 1 |  |  |

静脉切开包（24件）*3

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4号刀柄 | 1 | 弯盘 | 1 |
| 7号刀柄 | 1 | 卵圆钳 | 1 |
| 线剪 | 1 | 12.5cm弯止血钳 | 5 |
| 组织剪 | 1 | 持针器 | 2 |
| 有齿镊 | 1 | 艾力斯 | 2 |
| 无齿镊 | 1 | 小甲状腺拉钩 | 2 |
| 布巾钳 | 4 | 刮匙 | 1 |

肱骨包（39件）*3

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4号刀柄 | 1 | 弯盘 | 1 |
| 7号刀柄 | 1 | 卵圆钳 | 1 |
| 线剪 | 1 | 16cm弯止血钳 | 6 |
| 组织剪 | 1 | 18cm弯止血钳 | 4 |
| 有齿镊 | 1 | 持针器 | 2 |
| 无齿镊 | 1 | 艾力斯 | 2 |
| 布巾钳 | 4 | 扣克钳 | 1 |
| 甲状腺拉钩 | 2 | 三关节咬骨钳（6螺丝） | 1 |
| 刮匙 | 1 | 锤子 | 1 |
| 骨刀 | 1 | 剥离器 | 2 |
| 骨凿 | 1 | 老虎钳 | 1 |

关节镜包（28件）*2

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7号刀柄 | 1 | 直钳 | 1 |
| 线剪 | 1 | 小直角 | 1 |
| 持针器 | 1 | 小文钳 | 3 |
| 艾力斯 | 3 | 穿刺针 | 1 |
| 布巾钳 | 4 | 出水孔 | 1 |
| 弯盘 | 1 | 钩刀 | 1 |
| 卵圆钳 | 1 | 钩子 | 1 |
| 异物钳 | 2 | 兰钳 | 左右各1 |
| 髓核钳 | 1 | 兰钳 | 大小各1 |

椎间盘包（39件）*2

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4号刀柄 | 1 | 艾力斯 | 2 |
| 7号刀柄 | 1 | 扣克钳 | 1 |
| 线剪 | 1 | 甲状腺拉钩 | 2 |
| 组织剪 | 1 | 椎板拉钩 | 2 |
| 有齿镊 | 1 | 剥离器 | 2 |
| 小无齿镊 | 1 | 神经剥离子 | 2 |
| 大无齿镊 | 1 | 神经拉钩 | 1 |
| 布巾钳 | 4 | 椎板咬骨钳 | 2 |
| 弯盘 | 1 | 髓核钳 | 1 |
| 卵圆钳 | 1 | 持针器 | 2 |
| 18cm弯止血钳 | 5 | 骨凿 | 2 |
| 6螺丝三关节咬骨钳 | 1 | 锤子 | 1 |

器械汇总表

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4号刀柄 | 5 | 艾力斯 | 13 |
| 7号刀柄 | 5 | 扣克钳 | 2 |
| 线剪 | 5 | 甲状腺拉钩 | 6 |
| 组织剪 | 5 | 椎板拉钩 | 2 |
| 有齿镊 | 5 | 剥离器 | 2 |
| 无齿镊 | 3 | 小甲状腺拉钩 | 2 |
| 小无齿镊 | 1 | 神经剥离子 | 2 |
| 大无齿镊 | 1 | 神经拉钩 | 1 |
| 布巾钳 | 20 | 椎板咬骨钳 | 2 |
| 弯盘 | 5 | 髓核钳 | 2 |
| 卵圆钳 | 6 | 持针器 | 8 |
| 直钳 | 2 | 6螺丝三关节咬骨钳 | 1 |
| 18cm弯止血钳 | 15 | 老虎钳 | 1 |
| 16cm弯止血钳 | 10 | 锤子 | 2 |
| 12.5cm弯止血钳 | 5 | 剥离器 | 2 |
| 兰钳 | 左右各1 | 异物钳 | 2 |
| 兰钳 | 大小各1 | 小直角 | 1 |
| 刮匙 | 3 | 小文钳 | 3 |
| 骨刀 | 1 | 穿刺针 | 1 |
| 骨凿 | 3 | 出水孔 | 1 |
| 钩子 | 1 | 钩刀 | 1 |
| *以上汇总是每种器械包一套的器械基数* 骨科切开包（29件）*3套 静脉切开包（24件）*3套 肱骨包（39件）*3套 关节镜包（28件）*2套 椎间盘包（39件）*2套 |  |  |  |

骨科需要器械、设备、耗材

| 名称 | 备注 |
| --- | --- |
| 2-0双针倒刺线 |  |
| 1-0不可吸收缝合线 |  |
| 7、9、10、11-0显微缝合线 |  |
| 12-0显微缝合线 | 备用 |
| 引流管 | 12#、15# |
| 骨科贴膜 | 大于现有45*45cm |
| 手术侧台 | 上肢手术用，可透视 |
| 备注：1.骨科普通器械长度16-18cm 2.手外科器械长度14cm |  |