手术室不锈钢货架采购项目商谈需求

一、项目概况

1. 项目名称：手术室不锈钢货架采购项目

2. 采购单位：连云港市妇幼保健院

3. 采购需求背景：医院手术室手术量增加，新增骨科手术，手术器械、医用耗材存储量大幅提升，现有货架存储空间不足，需采购医用不锈钢货架6套，用于存放手术敷料、器械、医用织物等物资。

4. 采购预算：总预算13000元（单套限价2200元/套）

二、货物技术参数要求

（一）材质标准

整体采用医用304不锈钢制作，主框架方管规格38×25mm，管材壁厚≥1.2mm；所有金属焊缝满焊、打磨抛光，无毛刺、无锈蚀隐患，符合医院消毒供应室、手术室洁净区域使用标准。

（二）货架尺寸结构

1. 外部尺寸：长120cm×深55cm×高180cm

2. 层板结构：镂空条状置物层，单根条材宽度不大于38mm，便于清洁、通风，防止积污积水；共四层置物层，层间距可调节，承重满足医用织物、器械存放需求。

3. 工艺要求：整体一体焊接成型，边角圆弧处理，无尖锐棱角；表面拉丝抛光，耐腐蚀、耐消毒液擦拭，适配医院洁净库房环境。

（三）数量需求

本次采购不锈钢货架共计6套，单套最高限价2200元，总价控制在13000元以内。

三、供应商资格要求

1. 供应商须为独立法人，具备有效的营业执照，经营范围包含五金产品相关经营项目；

2. 具备不锈钢货架生产制作或供货履约能力；

3. 承诺所供产品全部为全新304不锈钢材质，不使用201不锈钢等劣质材料，供货时可提供材质检测佐证；

4. 具备上门送货、现场安装调试服务能力，承担运输、安装全部费用。

四、商谈响应文件包含内容

1. 企业营业执照复印件、法人身份证明、授权委托书（委托投标时）；

2. 近2年内医疗机构同类金属制品合同复印件；

3. 详细报价单（分项列明材料、加工、运输、安装费用，明确单套单价、总价）；

4. 产品技术响应文件，逐条对应本公告技术参数，附产品实物图、工艺说明；

5. 质保及售后服务承诺（质保期、维修响应时效、免费维护条款）；

6. 交货周期承诺。

五、商务要求

1. 交货安装：合同签订后约定时限内送货至医院指定手术室库房，免费完成现场组装、调平；

2. 质量质保：整体货架质保不少于2年，质保期内出现变形、脱焊、锈蚀等质量问题免费更换维修；

3. 验收标准：到货后医院现场核验材质、尺寸、厚度、工艺，不符合参数要求不予验收，供应商无条件退换；

4. 付款方式：货物安装完成、验收合格后，按医院财务流程支付全款。

六、商谈流程安排

- 公告发布时间：

- 响应文件递交截止：

3. 地点：

4.  商谈内容：价格磋商，最低价成交。

七、联系方式

采购单位：连云港市妇幼保健院总务处

联系地址：连云港市妇幼保健院院内

联系人：许川

咨询电话：18961336108

八、其他说明

1. 本项目采用商谈采购方式，供应商报价不得超出总预算13000元，超出预算报价视为无效响应；

2. 报价包含所有配套费用，医院不另行支付运输、安装、辅材等额外费用；

3. 采购申请已完成科室、主管部门、总务处、分管领导层级审批，具备采购实施条件。

连云港市妇幼保健院总务处

2026年7月1日